Источник: справочная правовая система ЮРИСТ, 20.09.2006 11:07:42 
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции от 25 декабря 2003 года N 

337-ОД Об утверждении Методики распределения затрат при производстве 

тепловой энергии по параметрам теплоносителей
В соответствии с подпунктом 4) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2002 года N 1126 "Об утверждении Программы совершенствования тарифной политики субъектов естественных монополий на 2002-2004 годы", ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику распределения затрат при производстве тепловой энергии по параметрам теплоносителей. 

2. Департаменту по регулированию и контролю в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (Григорьевой С.П.) обеспечить согласование настоящего приказа с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

3. Департаменту административной и территориальной работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (Досан Б.Б.) после согласования настоящего приказа с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан довести его до сведения структурных подразделений и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Ертлесову Ж.Д. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

	Председатель 
	О. Жандосов


Согласован 

Министр энергетики и минеральных 

Ресурсов Республики Казахстан 

В. Школьник 

"26" декабря 2003 год

Утверждена 

приказом Председателя Агентства 

Республики Казахстан 

по регулированию естественных 

монополий и защите конкуренции 

от 25 декабря 2003 года N 337-ОД

Методика распределения затрат при производстве тепловой энергии по 

параметрам теплоносителей
1. Общие положения
1. Настоящая Методика распределения затрат при производстве тепловой энергии по параметрам теплоносителей (далее - Методика) разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан "О естественных монополиях", "Об электроэнергетике", Программой совершенствования тарифной политики субъектов естественных монополий на 2002-2004 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2002 года N 1126 и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

2. Настоящая Методика определяет механизм распределения затрат при производстве тепловой энергии по параметрам теплоносителей и разработана в целях формирования дифференцированных тарифов на тепловую энергию и распространяется на все энергопроизводящие организации - тепловые электрические централи (далее - ТЭЦ), паровые котельные (далее - ПК) и водогрейные котельные (далее - ВК) независимо от формы собственности. 

3. Для целей настоящей Методики применяются следующие понятия: 

1) бойлер основной - теплообменник поверхностного типа для подогрева сетевой воды паром давления до 2,5 кг/см2 (далее - ОБ); 

2) бойлер пиковый - теплообменник поверхностного типа для подогрева сетевой воды паром давления свыше 2,5 кг/см2 (далее - ПБ); 

3) БРОУ (РОУ) - быстродействующее редукционно-охладительное устройство, служит для снижения параметров пара; 

4) паропреобразовательная установка - теплообменник для получения пара соответствующих параметров за счет тепла пара более высоких параметров (далее - ППУ); 

5) встроенный пучок - дополнительная поверхность теплообмена в конденсаторах крупных теплофикационных турбин для подогрева сетевой или подпиточной воды; 

6) конденсатор - теплообменник, служит для конденсации отработанного пара в турбине; 

7) паровая турбина типа "Р" - противодавленческая турбина без конденсатора, в которой отработанный пар имеет давление больше атмосферного (1,2-18 кг/см2) и может направляться тепловому потребителю; 

8) паровая турбина типа "ПР" - противодавленческая турбина без конденсатора, с регулируемым производственным отбором; 

9) паровая турбина типа "ПТ" - конденсационная турбина с двумя регулируемыми отборами: П - производственным (7-15 кг/см2) и Т - теплофикационным (0,4-2,5 кг/см2); 

паровая турбина типа "Т" - теплофикационная конденсационная турбина с одним типом отборов Т - теплофикационным (0,4-2,5 кг/см2); 

паровая турбина типа "Тп" - теплофикационная конденсационная турбина с нерегулируемым производственным отбором и регулируемым теплофикационным отбором (0,4-2,5 кг/см2). 

Иные понятия, используемые в настоящей Методике, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

4. Тепловая энергия отпускается потребителям из коллекторов энергопроизводящих организаций в виде пара различных параметров и горячей воды. 

1) В зависимости от параметров и типа источника паровые теплоносители классифицируются на: 

острый пар после пароперегревателя котла; 

редуцированный пар, пар после РОУ или БРОУ; 

пар после паропреобразовательной установки; 

пар после противодавленческой турбины типа "Р"; 

пар из производственных отборов турбин типа "ПТ", "Тп" и "ПР"; 

пар из теплофикационных отборов; 

2) Подготовка горячей воды зависит как от схемы подогрева сетевой воды, так и от схем подогрева подпиточной воды. 

Подогрев сетевой воды осуществляется по следующим схемам: 

одноступенчатая, когда сетевая вода подогревается в основном бойлере паром из различных источников; 

двухступенчатая, когда сетевая вода подогревается в сетевых подогревателях паром нижнего и верхнего теплофикационных отборов. Такая схема возможна только с турбинами типа Т-50-130; Т-110-130; ПТ-80/100-130/13; ПТ-140/165-130/15; 

трехступенчатая, когда сетевая вода подогревается во встроенных пучках (ВП) и сетевых подогревателях паром нижнего и верхнего теплофикационных отборов. Такая схема возможна только с турбинами типа Т-50-130; Т-110-130; ПТ-80/100-130/13; ПТ-140/165-130/15. 

Схема подогрева подпиточной воды определена конкретной тепловой схемой энергопроизводящей организации. 

Возможны следующие схемы подогрева подпиточной воды: 

в конденсаторах турбин; 

в подогревателях сырой воды; 

во встроенных пучках. 

5. В сочетании с различными типами деаэраторов подпиточной воды, подогревателей химически очищенной воды и других вспомогательных теплообменников, схемы подогрева сетевой воды практически являются индивидуальными для каждого источника. 

Полная схема разделения потоков тепловой энергии приведена в приложении 1 к настоящей Методике. 

6. При распределении затрат при производстве тепловой энергии по параметрам теплоносителей принимаются фактические объемы услуг энергопроизводящей организации, в том числе по каждому параметру теплоносителей - отпуск (расход) пара i-тых отборов турбин, РОУ i-тых давлений, непосредственно от ПК и ВК, за четыре предшествующих квартала или за предыдущий календарный год; в случае снижения (увеличения) - планируемый объем услуг, в том числе по каждому параметру теплоносителей - отпуск (расход) пара i-тых отборов турбин, РОУ i-тых давлений, непосредственно от ПК и ВК, подтвержденный договорами, протоколами намерений, расчетами объемов оказываемых услуг, исходя из обязанности качественного всеобщего обслуживания и возможностей энергопроизводящей организации.

2. Механизм распределения затрат при производстве тепловой энергии по 

параметрам теплоносителей
7. Затраты энергопроизводящей организации, отнесенные на отпуск тепловой энергии (Зтэ), состоят из

[См. документ в формате Word]
8. Средневзвешенный коэффициент удорожания пара i-тых отборов турбин, РОУ i-тых давлений, непосредственно от ПК, рассчитывается для каждого параметра теплоносителей следующим образом:

[См. документ в формате Word]
9. Коэффициент распределения топливной составляющей затрат тепловой энергии: 

1) в виде пара i-тых отборов турбин, определяется по формуле:

[См. документ в формате Word]
10. Коэффициенты ценности тепловых потоков пара: 

1) i-тых отборов турбин, определяется по формуле:

[См. документ в формате Word]
Приложение 1 

к Методике распределения затрат 

при производстве тепловой энергии 

по параметрам теплоносителей

Схема 

распределения потоков теплоты от энергопроизводящей организации
                    ┌────────────────────────────────┐

           ┌────────┤  Тепловая энергия Qтэ, Гкал    ├───────────┐

           │        └────────────────────────────────┘           │

           │                                                     │

 ┌─────────┴───────────┐                            ┌────────────┴────────┐

 │  Горячая вода, Qгв  │                            │      Пар, Qпар      │

 └─┬───────────────────┘                            └───────────────────┬─┘

   │  ┌────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────┐  │

   ├──┤После ПБ от отборов "П" и   │    │От производственных отборов ├──┤

   │  │противодавления, Q          │    │или противодавления, Qni    │  │

   │  │                  ПБ        │    └────────────────────────────┘  │

   │  └────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────┐  │

   │  ┌────────────────────────────┐    │Пар от РОУ, РОУ             │  │

   ├──┤После ОБ от теплофикационных│    │           Q                ├──┤

   │  │отборов, Qm                 │    │            ne              │  │

   │  └────────────────────────────┘    └────────────────────────────┘  │

   │                                    ┌────────────────────────────┐  │

   │  ┌────────────────────────────┐    │Пар непосредственно от      │  │

   ├──┤После встроенных пучков,    │    │паровых котлов, Q           ├──┤

   │  │конденсаторных турбин, Qк   │    │                 ПК         │  │

   │  └────────────────────────────┘    └────────────────────────────┘  │

   │  ┌────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────┐  │

   ├──┤После ПБ от РОУ,  РОУ       │    │Пар от паропреобразователь- │  │

   │  │                 Q          │    │ных установок, Q            ├──┘

   │  │                  гв        │    │                ППУ         │

   │  └────────────────────────────┘    └────────────────────────────┘

   │  ┌────────────────────────────┐

   ├──┤После ВК, Q                 │

   │  │           ПВК              │

   │  └────────────────────────────┘

   │  ┌────────────────────────────┐

   └──┤После ОБ от РОУ,  РОУ       │

      │                 Q          │

      │                  гв        │

      └────────────────────────────┘

