Об утверждении Перечня видов деятельности, технологически связанных с услугами (товарами, работами) водохозяйственной и (или)

канализационной систем от 21 сентября 2005 года № 279-ОД

                                                    Утвержден совместным приказом

   Председателя Агентства Республики Казахстан  по регулированию естественных монополий

                                                     от 21 сентября 2005 года №279-ОД и

    Министра сельского хозяйства

                                                     Республики Казахстан

    от 12октября 2005 года №590 

Перечень видов деятельности, технологически связанных

с услугами (товарами, работами) водохозяйственной и (или)

канализационной систем

1. Доставка воды на хозяйственно-питьевые нужды специализированным транспортом от точек водозабора.

2. Услуги на внутридомовых системах и приборах учета:

1)  техническое обслуживание внутридомовой системы водоснабжения; 

2)  техническое обслуживание внутридомовой системы канализации;

3)  техническое обслуживание приборов учета;

4)  поверка приборов учета;

5)  ремонт приборов учета.

3. Услуги на наружных сетях и сооружениях:

1) техническое обслуживание наружных сетей водопровода; 

2) техническое обслуживание наружных сетей канализации; 

3) ликвидация утечек воды и прорыва на водопроводных и канализационных сетях;

4) промывка и прочистка канализационной сети;

5) проведение гидравлических испытаний водопроводных систем;

6) проведение гидравлических испытаний канализационных систем;

7) подключение нового объекта, непредусмотренного проектом (в схеме городского водопровода) к сети, находящейся на балансе субъекта;

8) повторное подключение после оплаты задолженности;

9) ремонт сетей, сооружений и оборудования водопроводного хозяйства; 

10) ремонт сетей, сооружений и оборудования канализационного хозяйства;

11) откачка сточных вод из септиков и выгребных ям юридическим и физическим лицам.

4. Услуги по анализу воды:

 1) анализ воды из водоисточников (поверхностные, подземные); 

 2) анализ воды из систем водоснабжения;

        3) анализ воды из систем  водоотведения.

