          Утверждена

приказом Председателя

Агентства Республики Казахстан

по регулированию естественных 
монополий 

от « 27 » декабря 2005 года

№ 372-ОД
Методика расчета тарифов
на услуги по передаче электрической энергии

по национальной электрической сети

1. Общие положения
1. Настоящая Методика расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан «О естественных монополиях» и  «Об электроэнергетике» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящая Методика определяет механизм расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, предоставляемые акционерным обществом «Казах​станская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» (далее - Компания).

3. В настоящей Методики применяются следующие понятия:

1) зона – территориальная единица, в которой находятся потребители услуг Компании по передаче электрической энергии по национальной электрической сети. Перечень зон определен в приложении 1 к настоящей Методике;

2) зональные поставки электрической энергии – сумма контрактных объемов передачи электрической энергии для потребителей услуг Компании по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, получаемой на оптовом рынке в пределах зоны; 

3) зональный тариф -  тариф на услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, оказываемые Компанией для потребителей конкретной зоны. Зональный тариф  действует на всей территории зоны, независимо от пункта  подключения потребителя в данной зоне. 
4) коэффициент фактического использования пропускной способности национальной электрической сети – показатель, отражающий отношение величины передаваемой мощности (внутри зоны или между зонами) к допустимому пределу пропускной способности слабых сечений национальной электрической сети (внутри зоны или между зонами);
5) коэффициент энергодефицитности зон – показатель, отражающий отношение потребления электрической энергии в определенной зоне к производству электрической энергии в этой зоне с учетом потребления импортируемой электрической энергии;
6) межзональные поставки электрической энергии – сумма контрактных объемов передачи электрической энергии для потребителей услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети i-зоны, получаемой на оптовом рынке электрической энергии из-за пределов данной зоны;

7) национальная электрическая сеть - совокупность линий электропередачи, подстанций и распределительных устройств напряжением 220, 500 и 1150 кВ, обеспечивающих межгосударственную и (или) межрегиональную передачу электрической энергии, выдачу мощности электрических станций и не подлежащих приватизации и ее предварительным стадиям;

8) НДЦ СО – Национальный диспетчерский центр Системного оператора;

9) объем передачи электрической энергии по слабому сечению – объем передачи электрической энергии по сечению с минимальным пределом пропускной способности национальной электрической сети; 

10) потребитель услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети - субъект оптового рынка электрической энергии, пользующийся услугами Компании на договорной основе;

11) транзитная электрическая энергия – электрическая энергия, произведенная за пределами Республики Казахстан и предназначенная для потребления на территории другого (-их) государства.  
Иные термины и понятия, используемые в настоящей Методике, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Зональный тариф включает:
1) составляющую тарифа, в виде платы за пользование национальной электрической сетью;
2) составляющую тарифа, в виде платы за передачу электрической энергии по национальной  электрической сети в определенную зону. Данная составляющая тарифа зависит от энергодефицитности зоны и фактического использования пропускной способности национальной электрической сети в определенной зоне.
5. В случае, если передача электрической энергии потребителя осуществляется по нескольким зонам национальной электрической сети, то для данного потребителя применяется зональный тариф той зоны, в которой находится точка подключения потребителя к национальной электрической сети. Для потребителя, имеющего несколько точек подключения к национальной электрической сети в различных зонах, применяется зональный тариф  соответствующей зоны, в которой находится точка подключения. 
6. Для потребителей, осуществляющих передачу экспортируемой электрической энергии по национальной электрической сети, зональным тарифом является максимальный тариф из тарифов всех зон национальной электрической сети. 
7. Для потребителей, осуществляющих передачу по национальной электрической сети транзитной электрической энергии, применяется средний тариф на услуги по передаче электрической энергии, определяемый по формуле:

	Т ср  =
	   Z + P 
	 (тенге/кВт.ч),                           ( 1 )

	
	    W сум
	


где: 

Т ср  – средний тариф на услуги по передаче электрической энергии, применяемый для потребителей, осуществляющих передачу по национальной электрической сети транзитной электрической энергии (тенге/кВт.ч);
Z – общие затраты Компании на услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, определяемые в установленном законодательством порядке (млн. тенге);

P – уровень прибыли, необходимой для эффективного функционирования Компании при оказании услуг по передаче электрической энергии, определяемый в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (млн.тенге); 

W cyм – заявленный по договорам и контрактам суммарный объём передачи элек​трической энергии по национальной электрической сети (млн.кВт.ч). 

2. Механизм расчета зонального тарифа

8. Зональный тариф рассчитывается по формуле:

Т i = Т польз + Т пер  i,


(тенге/кВт.ч),


       ( 2 )

где: 

Т i – зональный тариф i-той зоны (тенге/кВт.ч);
Т польз – составляющая тарифа, в виде платы за пользование национальной электрической сетью (тенге/кВт.ч), определяемая по формуле: 

	Т польз  =
	Z польз + P польз 
	 (тенге/кВт.ч),                            ( 3 )

	
	    W сум
	


где: 

Z польз – условно-постоянная часть затрат, включающая в себя часть затрат Компании на содержание и эксплуатацию подстанций, содержание аппарата Компании, а также общеотраслевые затраты (млн.тенге), определяемых в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
P польз – уровень прибыли, включаемый в составляющую зонального тарифа, в виде платы за пользование национальной электрической сетью, необходимый для эффективного функционирования Компании, определяемый в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (млн.тенге); 
W cyм – заявленный по договорам и контрактам суммарный объём передачи элек​трической энергии по национальной электрической сети (млн.кВт.ч), определяемый по формуле:
	
	  n
	

	Wсум =
	(  W зоны i
	(млн.кВт.ч),
                        ( 4 )

	
	 i=1
	


где:
i  - 1, 2, … n – число зон (n=8);  

W зоны i   – сумма внутризональных и межзональных объемов передачи электрической энергии в  i-той  зоне: 
W зоны i   =  W внз i + W мз  i                                                     (млн.кВт.ч),

         ( 5 )         
где:

W внз i – сумма контрактных объемов передачи электрической энергии для потребителей услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, получаемой на оптовом рынке электрической энергии в пределах i-той  зоны (млн.кВт.ч);

W мз i – объем межзональных поставок электрической энергии (млн.кВтч);
Т пер  i – составляющая тарифа, в виде платы за передачу электрической энергии по национальной  электрической сети в определенную зону, зависящая от энергодефицитности и фактического использования пропускной способности национальной электрической сети в i-той зоне (тенге/кВт.ч), рассчитывается по формуле:


	Т пер i
	=
	Z передачи + Рпер
	× 
	W внз i  ×   Кпр внз i  +  W мз i  × Кпр мз i  × К эд i
	( 6 )

	
	
	(Кср × Wсум)
	
	W зоны i
	


где:
Z передачи – затраты Компании по передаче электрической энергии, за вычетом условно-постоянной части затрат, определяемые по формуле:

Z передачи =  Z – Z польз                                                    (млн.тенге);                                     ( 7 )

Рпер – уровень прибыли, включаемый в составляющую часть тарифа в виде платы за передачу электрической энергии по национальной  электрической сети в определенную зону, необходимый для эффективного функционирования Компании, определяемый в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (млн.тенге);
Кср – средневзвешенный коэффициент передачи электрической энергии по национальной электрической сети, который определяется по формуле: 

	К ср
	=
	  n                                                                   
	  n
	                         ( 8 )

	
	
	(  (W внз i  × К пр внз i) +
	(  (W мз i ×К пр мз i × К эд i)
	

	
	
	 i=1
	 i=1
	

	
	
	Wсум
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


где: 

К пр внз i – коэффициент фактического использования пропускной способности национальной электрической сети внутри i-той зоны, рассчитывается по формуле:

	К пр внз i =
	 Р внз i

	
	                                ( 9 )

	
	 Рдоп внз i
	
	


где: 

Р внз i – величина передаваемой мощности в пределах i-той зоны (МВт), которая определяется по формуле:
	Р внз i =
	Wвнз i
	                                (МВт)
	                 ( 10 )

	
	    Т
	
	


где: 

Т – продолжительность расчетного периода – календарного года, час (Т = 365×24= 8760);

( доп внз i – допустимый предел пропускной способности слабых сечений национальной электрической сети внутри i-той зоны (МВт), определенный в соответствии с приложением 2 к Методике;

К пр мз i – коэффициент фактического использования пропускной способности национальной электрической сети между i-той и другими зонами, рассчитывается по формуле:

	К пр мз i =
	 Р мз i

	
	                              ( 11 )

	
	 Рдоп мз i
	
	


где: 

Р мз i – величина передаваемой мощности между зонами (МВт), определяемая по формуле:

	Р мз i =
	Wсл.сеч i
	                                (МВт)
	                 ( 12 )

	
	    Т
	
	


где: 


W сл.сеч  i  – объем передачи электрической энергии по слабому сечению для i –той зоны, (млн. кВт.ч), определяемый в соответствии с приложением 3 к Методике;

(доп мз i – допустимый предел пропускной способности слабых сечений национальной электрической сети между зонами (МВт), определенный в соответствии с приложением 2 к Методике;

К эд i – коэффициент энергодефицитности, определяется по формуле:

	(эд i = 
	Wпотреб i
	                               
	                ( 13 )

	
	Wпроиз i + Wимп i
	
	


где:

Wпотреб i –суммарный объем потребления электрической энергии в i –той зоне, фактически сложившийся за четыре квартала, предшествующие подаче заявки на утверждение тарифа на услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, или за предыдущий календарный год, (млн. кВт.ч), определяемый по балансу фактического производства/потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Казахстана, составленному НДЦ СО;
Wпроиз i – суммарный объем производства электрической энергии в i –той зоне, фактически сложившийся за четыре квартала, предшествующие подаче заявки на утверждение тарифа на услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, или за предыдущий календарный год, (млн. кВт.ч), определяемый по балансу фактического производства/потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Казахстана, составленному НДЦ СО;

Wимп i – суммарный объем импортируемой электрической энергии, получаемой на границе Республики Казахстан в i–тую зону, фактически сложившийся за четыре квартала, предшествующие подаче заявки на утверждение тарифа на услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, или за предыдущий календарный год, (млн. кВт.ч), определяемый по балансу фактического производства/потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Казахстана, составленному НДЦ СО.

3. Расчет платы за услуги по передаче электрической энергии

по национальной электрической сети
9. Плата для j-го потребителя услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, находящегося в i-ой зоне (Пij), рассчитывается по формуле:

П i j  =  Т i  W j

                              (тенге),


                     ( 14 )

W j – суммарный объем передачи по национальной электрической сети электрической энергии j-ого потребителя i-той зоны (кВт.ч). 

10. Плата для j-го потребителя услуг по передаче экспортируемой электрической энергии по национальной электрической сети (Пэк.j) рассчитывается по формуле:

Пэк. j   =  Тмах  W эк.j
                             (тенге),


                      ( 15 )
W эк.j – объем передачи по национальной электрической сети экспортируемой электрической энергии j-ого потребителя (кВт.ч).

Тмах  – максимальный тариф из тарифов всех зон национальной электрической сети.

11. Плата для j-го потребителя услуг по передаче транзитной электрической энергии по национальной электрической сети (Птр.j) рассчитывается по формуле:

Птр.  j   =  Тср  W тр.j
                             (тенге),


                      ( 16 )
W тр.j – объем передачи по национальной электрической сети транзитной электрической энергии j-ого потребителя (кВт.ч).

  Приложение 1      

Перечень зон, применяемый при расчете тарифов
 на услуги по передаче электрической энергии 
по национальной электрической сети

	№ п.п.
	Наименование
зоны
	Область, включенная
в состав зоны


	1.
	Западная
	Актюбинская, 
Западно-Казахстанская, 
Атырауская. 
Мангистауская 

	2.
	Северо-западная

	Костанайская

	3.
	Северная
	Акмолинская, 
Северо-Казахстанская,

г. Астана

	4.
	Северо-восточная

	Павлодарская 

	5.
	Восточная

	Восточно-Казахстанская 

	6.
	Центральная

	Карагандинская 

	7.
	Алматинская

	Алматинская,

г. Алматы

	8.
	Шымкентская
	Жамбылская, 
Кызылординская,

Шымкентская 


      Приложение 2      

Допустимые пределы 
пропускной способности слабых сечений 
национальной электрической сети 
                                                                                         ( МВт )

	Зона
	( доп мз i
	( доп внз i

	1 - Западная
	750
	750

	2 - Северо-западная
	1 300
	1 100

	3 - Северная
	1 300
	1 100

	4 - Северо-восточная
	1 200
	1 200

	5 - Восточная 
	1 500
	1 500

	6 - Центральная
	1 200
	1 200

	7 - Алматинская
	700
	1100

	8 - Шымкентская
	750
	1100


  Приложение 3      

Расчет объема передачи

электрической энергии по слабому сечению (по зонам)
1. в Западной зоне: 


W сл.сеч  i  =  W мз (западн.зона);


2. в Северо-западной зоне:


W сл.сеч  i  =  W мз (северная.зона) +  W мз (северо-западная.зона);


3. в Северной зоне:


W сл.сеч  i  =  W мз (северо-западная.зона) +  W мз (северная.зона) ;


4. в Северо- восточной зоне:


W сл.сеч  i  =  W мз (северо-восточная.зона);


5. в Восточной зоне:


W сл.сеч  i  =  W мз (восточная.зона);


6. в Центральной зоне:


W сл.сеч  i  =  W мз (центральная зона)  + (W мз (алматинская зона) – W пот.имп. (алматинская зона) ) + (W мз (шымкентская зона)  – W пот.имп. (шымкентская зона))  , 

где:

W пот.имп. (алматинская зона);W пот.имп. (шымкентская зона) – объемы потребления импортируемой электрической энергии в Алматинской и Шымкентской зонах соответственно;


7. в Алматинской зоне:


W сл.сеч  i  = (W мз (алматинская зона) –  W пот.имп. (алматинская зона) ) + (W мз (шымкентская зона)–   – W пот.имп. (шымкентская зона));

  
8. в Шымкентской зоне:


W сл.сеч  i  = W мз (шымкентская зона)– W пот.имп. (шымкентская зона).
PAGE  
1

